|  | .......... buc. .................. € .................. € Amortizor de uşă GEZE TS 5000 EFS 24 V DC, pentru uşi antifoc şi antiincendiare, cu glisieră, cu funcţie de mers în gol, activabil de la un dispozitiv de imobilizare electrohidraulică la prima deschidere a uşii la unghiul de cca. 90°, forţă de închidere reglabilă din faţă, mărimea 2-5 cf. EN 1155, viteză de închidere şi limitator de cursă reglabile, cu indicator optic de forţă, ( ) montare pe blat uşă lângă balama, ( ) montare inversă lângă balama, cu plăcuţă de montaj Culoare: ( ) argintiu ( ) bronz închis ( ) alb ( ) RAL ....... Întrerupătoare GEZE ( ) AP ( ) UP Observaţie: Amortizorul GEZE TS 5000 E este omologat pentru diferite dispozitive de deschidere. Respectaţi normele DIBt (Germania). |
| --- | --- |