|  | .......... buc. .................. € .................. € Amortizor de uşă tip GEZE TS 550 NV, forţă de închidere reglabilă fără trepte mărime EN3-EN6, cu unghi de imobilizare variabil, activabil/dezactivabil, cuprins între 85° - 165°, sarcină utilă max. 300 kg, viteză de închidere şi opritor reglabil, amortizor deschidere fix, posibil cu închidere temporizată, pentru uşi pendulante şi nependulante. Plăcuţă de acoperire ( ) inox, mătuit ( ) LM, bronz închis ( ) alamă, mătuit |
| --- | --- |