|  | .......... buc. .................. € .................. € Amortizor de uşă GEZE TS 5000 E 24 V DC, pentru uşi antifoc şi antiincendiare, cu glisieră, 30 mm înălţime montaj, cu dispozitiv electromecanic de imobilizare, reglabil în puncte exacte cf. EN 1155 la unghiuri cuprinse între 80° - 130° poziţie de imobilizare traversabilă, forţă de închidere EN mărime 2-6, viteză de închidere şi limitator de cursă reglabile, cu amortizor de deschidere reglabil, cu indicator optic de forţă, montare pe blat uşă lângă balama, cu plăcuţă de montaj Culoare: ( ) argintiu ( ) bronz închis ( ) alb ( ) RAL ........ Observaţie: Amortizorul GEZE TS 5000 E este omologat pentru diferite dispozitive de deschidere. Respectaţi normele DIBt (Germania). |
| --- | --- |