|  | .......... buc. .................. € .................. € Amortizor de uşă tip GEZE TS 5000, pentru uşi antifoc şi antiincendiare, cf. EN 1154 A, mărime 2-6, cu glisieră, forţă de închidere, viteză de închidere, amortizor de deschidere şi limitator de cursă reglabile din faţă, cu indicator optic de forţă, montare standard pe blat uşă/la balama sau montare inversă / pe partea opusă balamalelor, cu plăcuţă de montaj Alternativă pentru glisieră: ( ) cu glisieră "T-Stop", cu limitator de deschidere integrat Culoare: ( ) argintiu ( ) bronz închis ( ) alb ( ) RAL ........ |
| --- | --- |