|  | .......... buc. .................. € .................. € Amortizor de uşă GEZE TS 4000 E-IS 24 V DC, pentru uşi antifoc şi antiincendiare, cu imobilizare electrohidraulică reglabilă fără trepte între 80° - 180° cf. EN 1155, cu regulator integrat secvenţe de închidere, forţă de închidere EN mărime 1-6, reglabilă din faţă şi viteză de închidere reglabilă identic, cu indicator optic de forţă, montare standard pe blat uşă/la balama, cu plăcuţă de montaj Culoare: ( ) argintiu ( ) bronz închis ( ) alb ( ) RAL ........ Observaţie: Amortizorul GEZE TS 4000 E este omologat pentru diferite dispozitive de deschidere. Respectaţi normele DIBt (Germania). |
| --- | --- |