|  | .......... buc. .................. € .................. € Amortizor de uşă tip GEZE TS 4000 IS, pentru uşi antifoc şi antiincendiare, cf. EN 1154 A, mărime 1-6, cu regulator integrat secvenţe de închidere, reglare din faţă forţă de închidere, viteză de închidere şi amortizor de deschidere, cu indicator optic de forţă, montare standard pe blat uşă/la balama, cu plăcuţă de montaj Culoare: ( ) argintiu ( ) bronz închis ( ) alb ( ) RAL ........ |
| --- | --- |