|  | .......... buc. .................. € .................. € Amortizor de uşă tip GEZE TS 4000, pentru uşi antifoc şi antiincendiare, cf. EN 1154 A, mărimea 1-6, mărimea 7, reglare din faţă forţă de închidere în intervalul 1-6, viteză de închidere şi amortizor de deschidere, cu indicator optic de forţă, montare standard pe blat uşă/la balama, cu plăcuţă de montaj Culoare: ( ) argintiu ( ) bronz închis ( ) alb ( ) RAL ........ |
| --- | --- |