|  | .......... buc. .................. € .................. € Amortizor de uşă tip GEZE TS 4000, cu imobilizare mecanică, cf. EN 1154, mărime 1-6; reglare din faţă forţă de închidere, viteză de închidere şi amortizor de deschidere, funcţie de imobilizare cu posibilitate de activare/dezactivare, cu indicator optic de forţă, montare standard pe blat uşă/la balama Culoare: ( ) argintiu ( ) bronz închis ( ) alb ( ) RAL ........ |
| --- | --- |