|  | .......... buc. .................. € .................. € Amortizor de uşă GEZE TS 4000 R-IS 24 V DC, pentru uşi antifoc şi antiincendiare, cu imobilizare electrohidraulică, reglabilă fără trepte între 80° - 180° cf. EN 1155, cu regulator integrat secvenţe de închidere, cu detector de fum integrat, forţă de închidere EN mărime 1-6 şi viteză de închidere reglabile din faţă, cu indicator optic de forţă, montare inversă pe partea opusă balamalelor, cu plăcuţă de montaj Culoare: ( ) argintiu ( ) bronz închis ( ) alb ( ) RAL ........ Observaţie: Respectaţi normele DIBt (Germania). |
| --- | --- |
|  | .......... buc. .................. € .................. € Detector de fum GEZE RS 5 24 V, conectabil la o centrală de detectoare de fum, (2 buc.) Culoare: ( ) argintiu ( ) bronz închis ( ) alb ( ) inox ( ) RAL ...….. |
|  | .......... buc. .................. € .................. € Control recepţie dispozitiv de imobilizare şi montare definitivă plăcuţă de omologare |