|  | .......... buc. .................. € .................. € Electromotor cu şurub conducător GEZE E 350 N / 230V AC pentru deschiderea directă a canaturilor basculante sau rabatabile montate vertical sau oblic şi pentru luminatoare şi ferestre de mansardă, Forţă de tracţiune şi împingere 750 N, cu disjunctor de sarcină electromecanic, Tip protecţie IP 65 Cursă: ( ) Cursă 100 mm ( ) Cursă 150 mm ( ) Cursă 200 mm ( ) Cursă 230 mm ( ) Cursă 300 mm ( ) Cursă 500 mm ( ) Cursă 700 mm*) sau ( ) Cursă 750 mm*) Cursă 1000 mm la comandă specială. Variantă constructivă: Carcasă motor LM EV1 eloxat, Piese metalice galvanizate şi zincate. Lăţime canat: ............ mm Lăţime canat: ............ mm ( ) canat basculant sau rabatabil, montat vertical sau oblic, cu deschidere spre exterior ( ) canat basculant sau rabatabil, montat vertical, cu deschidere spre interior *) la canaturile oblice cursa este limitată la 500 mm. La canaturile verticale sunt posibil şi alte curse, la comandă specială |
| --- | --- |
|  | .......... buc. .................. € .................. € Comutator "Deschis-Stop-Închis" ( ) Comutator E 27, montaj mascat ( ) Comutator E 33, montaj aparent |