|  | .......... buc. .................. € .................. € Amortizor luminator GEZE OL 90 N cu deschidere de 170 mm, pentru 1 fereastră basculantă montată vertical, cu deschidere spre interior, cu acţionare fără joc, cu articulaţie cu bandă elastică, cu mâner, Foarfecă cu buton de siguranţă, Braţ cu profil LM mascat, Lăţime canat: ........ mm ( ) 1 foarfecă pentru lăţime canat 380 - 1200 mm1) ( ) 2 foarfeci pentru lăţime canat 1200 - 2.400 mm1) ( ) 3 foarfeci pentru lăţime canat 2400 - 3600 mm1) Înălţime canat: ........ mm (min. 250 mm) Cu traversă până la cota zero plăcuţă de bază mâner: ........ mm Culoare: ( ) argintiu ( ) bronz închis ( ) alb ( ) RAL ........ 1) Respectaţi greutatea specifică Observaţie: La sistemele de deschidere luminatoare cu canaturi basculante, producătorul impune obligatoriu montarea unor foarfeci de siguranţă separate. Acestea reprezintă un dispozitiv suplimentar de siguranţă, care asigură o legătură permanentă între canat şi ramă, de ex.: GEZE FPS |
| --- | --- |
|  | .......... buc. .................. € .................. € GEZE FPS Tijă de siguranţă şi tijă pentru poziţia de curăţare ( ) Mărime 1 pentru înălţime canat > 360 mm ( ) Mărime 2 pentru înălţime canat > 540 mm ( ) Mărime 3 pentru înălţime canat > 740 mm |

| 1.0 | .......... buc. .................. € .................. € Amortizor luminator GEZE OL 90 N Cu deschidere de 170 mm, pentru 1 fereastră boltită cu rază mare sau mică, basculantă, montată vertical, cu braţ flexibil, cu mâner, foarfecă cu buton de siguranţă, Lăţime canat: ........ mm ( ) 1 foarfecă pentru lăţime canat 500 - 1.300 mm1) ( ) 2 foarfeci pentru lăţime canat 1300 - 2.400 mm1) Înălţime canat: ........ mm (min. 300 mm) Foarfecă centrală până la cota zero plăcuţă de bază mâner: ........ mm Culoare: ( ) argintiu ( ) bronz închis ( ) alb ( ) RAL ........ 1) Respectaţi greutatea specifică Observaţie: La sistemele de deschidere luminatoare cu canaturi basculante, producătorul impune obligatoriu montarea unor foarfeci de siguranţă separate. Acestea reprezintă un dispozitiv suplimentar de siguranţă, care asigură o legătură permanentă între canat şi ramă, de ex.: GEZE FPS |
| --- | --- |
|  | .......... buc. .................. € .................. € GEZE FPS Tijă de siguranţă şi tijă pentru poziţia de curăţare ( ) Mărime 1 pentru înălţime canat > 360 mm ( ) Mărime 2 pentru înălţime canat > 540 mm ( ) Mărime 3 pentru înălţime canat > 740 mm |

| 1.0 | .......... buc. .................. € .................. € Amortizor luminator GEZE OL 90 N Cu deschidere de 170 mm, pentru 1 fereastră basculantă montată vertical, cu deschidere spre interior, cu acţionare fără joc, cu articulaţie cu bandă elastică, foarfecă cu buton de siguranţă, Braţ cu profil LM mascat, ( ) Cu reductor unghiular Fz-90 ( ) Cu reductor Fz-91 pentru montaj vertical ( ) Cu reductor Fz-92 pentru ferestre oblice şi triunghiulare (fără articulaţie cu bandă elastică) ( ) Cu manivelă nedemontabilă ( ) Cu manivelă demontabilă Lăţime canat: ........ mm ( ) 1 foarfecă pentru lăţime canat 380 - 1200 mm1) ( ) 2 foarfeci pentru lăţime canat 1200 - 2.400 mm1) ( ) 3 foarfeci pentru lăţime canat 2400 - 3600 mm1) Înălţime canat: ........ mm (min. 250 mm) Cu traversă până la capăt manivelă întinsă: ........ mm Culoare: ( ) argintiu ( ) bronz închis ( ) alb ( ) RAL ........ 1) Respectaţi greutatea specifică Observaţie: La sistemele de deschidere luminatoare cu canaturi basculante, producătorul impune obligatoriu montarea unor foarfeci de siguranţă separate. Acestea reprezintă un dispozitiv suplimentar de siguranţă, care asigură o legătură permanentă între canat şi ramă, de ex.: GEZE FPS |
| --- | --- |
|  | .......... buc. .................. € .................. € GEZE FPS Tijă de siguranţă şi tijă pentru poziţia de curăţare ( ) Mărime 1 pentru înălţime canat > 360 mm ( ) Mărime 2 pentru înălţime canat > 540 mm ( ) Mărime 3 pentru înălţime canat > 740 mm |

| 1.0 | .......... buc. .................. € .................. € Amortizor luminator GEZE OL 90 N Cu deschidere de 170 mm, pentru 1 fereastră basculantă montată vertical, cu deschidere spre interior, cu electromotor E 212 R1, 230 V AC pentru comenzi comune de la un singur panou, foarfecă cu buton de siguranţă, braţ cu profil LM mascat, Montare motor: ( ) vertical, lateral stânga ( ) vertical, lateral dreapta ( ) orizontal sus Lăţime canat: ........ mm La motoarele montate vertical ( ) 1 foarfecă pentru lăţime canat 380 - 1200 mm1) ( ) 2 foarfeci pentru lăţime canat 1200 - 2.400 mm1) ( ) 3 foarfeci pentru lăţime canat 1300 - 2400 mm1) (de ex. la 3 canaturi) La motoarele montate orizontal ( ) 1 foarfecă pentru lăţime canat 600 - 1200 mm1) ( ) 2 foarfeci pentru lăţime canat 1200 - 2.400 mm1) ( ) 3 foarfeci pentru lăţime canat 2400 - 3600 mm1) Înălţime canat: ........ mm (min. 500 mm la motoarele montate vertical) (min. 250 mm la motoarele montate orizontal) Spaţiu necesar lateral: ........ mm (min. 35 mm la motoarele montate vertical) Spaţiu necesar sus: ........ mm (min. 35 mm la motoarele montate orizontal) Culoare: ( ) argintiu ( ) bronz închis ( ) alb ( ) RAL ........ 1) Respectaţi greutatea specifică Observaţie: La sistemele de deschidere luminatoare cu canaturi basculante, producătorul impune obligatoriu montarea unor foarfeci de siguranţă separate. Acestea reprezintă un dispozitiv suplimentar de siguranţă, care asigură o legătură permanentă între canat şi ramă, de ex.: GEZE FPS |
| --- | --- |
| 1.1 | .......... buc. .................. € .................. € GEZE FPS Tijă de siguranţă şi tijă pentru poziţia de curăţare ( ) Mărime 1 pentru înălţime canat > 360 mm ( ) Mărime 2 pentru înălţime canat > 540 mm ( ) Mărime 3 pentru înălţime canat > 740 mm |
|  | .......... buc. .................. € .................. € Comutator "Deschis-Stop-Închis" ( ) Comutator E 27, montaj mascat ( ) Comutator E 33, montaj aparent |

| 1.0 | .......... buc. .................. € .................. € Amortizor luminator GEZE OL 90 N Cu deschidere de 170 mm, pentru 1 fereastră basculantă montată vertical, cu deschidere spre interior, cu electromotor E 212 R1, 230 V AC, pentru comanda centralizată de la mai multe panouri, foarfecă cu buton de siguranţă, braţ cu profil LM mascat, Montare motor: ( ) vertical, lateral stânga ( ) vertical, lateral dreapta ( ) orizontal sus Lăţime canat: ........ mm La motoarele montate vertical ( ) 1 foarfecă pentru lăţime canat 380 - 1200 mm1) ( ) 2 foarfeci pentru lăţime canat 1200 - 2.400 mm1) ( ) 3 foarfeci pentru lăţime canat 1300 - 2.400 mm1) La motoarele montate orizontal ( ) 1 foarfecă pentru lăţime canat 600 - 1200 mm1) ( ) 2 foarfeci pentru lăţime canat 1200 - 2.400 mm1) ( ) 3 foarfeci pentru lăţime canat 2400 - 3600 mm1) Înălţime canat: ........ mm (min. 500 mm la motoarele montate vertical) (min. 250 mm la motoarele montate orizontal) Spaţiu necesar lateral: ........ mm (min. 35 mm la motoarele montate vertical) Spaţiu necesar sus: ........ mm (min. 35 mm la motoarele montate orizontal) Culoare: ( ) argintiu ( ) bronz închis ( ) alb ( ) RAL ........ 1) Respectaţi greutatea specifică Observaţie: La sistemele de deschidere luminatoare cu canaturi basculante, producătorul impune obligatoriu montarea unor foarfeci de siguranţă separate. Acestea reprezintă un dispozitiv suplimentar de siguranţă, care asigură o legătură permanentă între canat şi ramă, de ex.: GEZE FPS |
| --- | --- |
| 1.1 | .......... buc. .................. € .................. € GEZE FPS Tijă de siguranţă şi tijă pentru poziţia de curăţare ( ) Mărime 1 pentru înălţime canat > 360 mm ( ) Mărime 2 pentru înălţime canat > 540 mm ( ) Mărime 3 pentru înălţime canat > 740 mm |
|  | .......... buc. .................. € .................. € Buton "Deschis-Stop-Închis", ( ) Comutator E 27, montaj mascat ( ) Comutator E 33, montaj aparent |