|  | .......... buc. .................. € .................. € Feronerie uşi glisante GEZE Perlan 140 DUOSYNC Set accesorii pentru canaturi cu greutate de max. 140 kg: comandă sincronă două canaturi de la o singură mână sincronizare cu curele de transmisie şi role inversoare cu zero mentenanţă. componente rezistente la coroziune Varianta standard/set livrat: 2 cărucioare cu role, cu şuruburi de susţinere, 2 plăcuţe de suport, 1 ghidaj pentru pardosea, 4 tampoane tubulare cu 2 arcuri de imobilizare 1 curea de transmisie 2 lacăte de curea 2 antrenori 2 role inversoare Dimensiuni montaj: Lăţime canat: ............ mm Domeniul de aplicare Pentru elemente glisante cu 2 canaturi |
| --- | --- |
|  | .......... buc. .................. € .................. € Tampon suplimentar (montare pe pardosea sau perete) Canatul uşii trebuie oprit cu tamponul tubular şi cu un tampon suplimentare, care va fi plasat ori la mijlocul uşii, ori jos, astfel încât canatul uşii să poată fi oprit concomitent şi sus şi jos. |
|  | .......... buc. .................. € .................. € Ghidaj pardosea cu şină continuă |
|  | .......... buc. .................. € .................. € Mască din aluminiu cu cleme de prindere. Pentru mascare şină de rulare şi balama uşă. Se va monta direct pe profilul de rulare cu ajutorul colţarului de fixare mască (incl.). Culoare: ( ) aluminiu eloxat ( ) RAL ........ ( ) pentru Perlan 140 cu montare la perete ( ) pentru Perlan 140 cu montare sub plafon ( ) elemente laterale pentru montare la perete şi plafon |
|  | .......... buc. .................. € .................. € Accesorii pentru uşi glisante din sticlă / plăci de fixare sticlă ( ) plăcuţă de fixare, lăţime 200mm, din aluminiu, pentru grosime sticlă 8-12mm (2 buc./canat) ( ) profil continuu de fixare sticlă ( ) ghidaj pardosea reglabil |
|  | .......... buc. .................. € .................. € Dispozitiv imobilizare reglabil Se poate instala în plus un dispozitiv de imobilizare reglabil, cu care se poate fixa forţa de blocare şi deblocare. |