|  | .......... buc. .................. € .................. € Feronerie GEZE Rollan 40 N pentru uşi glisante Feronerie pentru uşi glisante cu canaturi cu greutate de max. 40 kg: profil de rulare închis, din aluminiu Cărucior cu role duble, gri, cu role şi ochelari de plastic şi rulmenţi de alunecare silenţioşi, zero mentenanţă. Componente rezistente la coroziune Varianta standard/set livrat: Profil de rulare pentru montare directă pe perete sau plafon, cu colţari, 2 cărucioare cu role, cu şuruburi de susţinere, 2 plăcuţe de suport, 1 ghidaj pentru pardosea, 2 tampoane tubulare din cauciuc Dimensiuni montaj: Lăţime canat: ............ mm Tip montaj: ( ) standard, cu colţari de montare pe perete şi pentru montare directă pe plafon ( ) opţional cu plăcuţe de fixare pe plafon Domeniul de aplicare Elemente glisante cu unul sau mai multe canaturi Înălţime variabilă |
| --- | --- |
|  | .......... buc. .................. € .................. € Tampon suplimentar (montare pe pardosea sau perete) Canatul uşii trebuie oprit cu tamponul tubular şi cu un tampon suplimentare, care va fi plasat ori la mijlocul uşii, ori jos, astfel încât canatul uşii să poată fi oprit concomitent şi sus şi jos. |
|  | .......... buc. .................. € .................. € Accesorii pentru uşi glisante din sticlă ( ) plăcuţă de fixare din aluminiu, pentru sticlă de grosime 8-12 mm (2 buc./canat) ( ) element de cuplare cu şurub de susţinere ( ) ghidaj pardosea reglabil |
|  | .......... buc. .................. € .................. € Tampon tubular cu opritor Pentru fixare laterală uşă. |
|  | .......... buc. .................. € .................. € Dispozitiv de imobilizare ( ) opritor uşă cu arc ( ) dispozitiv de imobilizare reglabil (forţa de blocare şi deblocare se poate regla) |