|  | .......... buc. .................. € .................. € Amortizor de uşă pe pardosea GEZE TS 550 E 24 V DC, pentru uşi antifoc şi antiincendiare, imobilizare electromecanică fără trepte între 80° - 180°, reglabilă precis cf. EN 1155, forţă de închidere mărimea 3 - 6, forţă de închidere, viteză de închidere şi limitator de cursă reglabile, Plăcuţă de acoperire ( ) inox ( ) bronz închis ( ) alamă, mătuit Observaţie: Amortizorul GEZE TS 550 E este omologat pentru diferite dispozitive de deschidere. Respectaţi normele DIBt (Germania). |
| --- | --- |
|  | .......... buc. .................. € .................. € GEZE - centrală detectoare de fum, Alimentare: 230 V AC, 250 mA, Tensiune de ieşire: 24 V DC (1 buc.) Culoare: ( ) argintiu ( ) bronz închis ( ) alb ( ) RAL ........ |
|  | .......... buc. .................. € .................. € Detector de fum GEZE RS 5 24 V, conectabil la o centrală de detectoare de fum, (2 buc.) Culoare: ( ) argintiu ( ) bronz închis ( ) alb ( ) inox ( ) RAL ........ |
|  | .......... buc. .................. € .................. € Test de recepţie dispozitiv de imobilizare şi montare definitivă plăcuţă de omologare |