|  | .......... buc. .................. € .................. € Amortizor de uşă tip GEZE TS 3000 V, cf. EN 1154, mărimea 1-4, cu glisieră, forţă de închidere reglabilă dintr-o parte, cu plăcuţă de fixare pentru uşi din sticlă, montare lângă balama, Alternativă pentru glisieră: ( ) cu glisieră "T-Stop", cu limitator de deschidere integrat Culoare: ( ) argintiu ( ) bronz închis ( ) alb ( ) RAL ........ |
| --- | --- |