|  | .......... buc. .................. € .................. € Amortizor de uşă tip GEZE TS 3000 V, pentru uşi antifoc şi antiincendiare, cf. EN 1154 A, mărimea 1 - 4, cu glisieră, forţă de închidere reglabilă dintr-o parte, montare standard pe blat uşă/la balama, cu plăcuţă de montaj. Alternativă pentru glisieră: ( ) cu glisieră "T-Stop", cu limitator de deschidere integrat Culoare: ( ) argintiu ( ) bronz închis ( ) alb ( ) RAL ........ |
| --- | --- |