|  | .......... buc. .................. € .................. € Amortizor de uşă tip GEZE TS 3000 V, cu imobilizare mecanică, cf. EN 1154, mărimea 1-4, cu glisieră, cu imobilizare mecanică, forţă de închidere reglabilă dintr-o parte, montare standard pe blat uşă/la balama Sau cu glisieră şi imobilizare mecanică: ( ) cu glisieră "T-Stop", cu limitator de deschidere integrat şi imobilizare mecanică. Culoare: ( ) argintiu ( ) bronz închis ( ) alb ( ) RAL ........ |
| --- | --- |